DКруглый уличный настенный светильник с матовым рассеивателем по периметру корпуса. Предназначен для придания акцентной завершенности фасадному рисунку, а также может быть установлен на небольшую опору для декоративного ландшафтного эффекта или в качестве ограничительного столбика.  RGBW версия управляется по протоколу DMX и имеет возможность программироваться индивидуально под проект для создания неповторимых свето-динамических сцен. По запросу возможны уникальные дизайны.

| Габариты, мм | Ø 250х25 |
| --- | --- |
| Мощность, Вт | 10 Вт |
| Оптика | Diffuse |
| Цветовая температура* | 3000К, 4000К, RGBW |
| Степень IP | 66 |
| Блок питания | Выносной (RGBW версии), встроенный для остальных |
| Напряжение питания | 24В для RGBW, 230 В 50-60 Гц для остальных |
| Способ монтажа | Настенный, на стойку, на колышек в грунт |
| Аксессуары | Кабельные соединители, коммутационные коробки, стойка |
| Управление | DALI, DMX512, DMX-RDM |

*по запросу доступны нестандартные цветовые температуры, в том числе RGBW, RGB, Amber, R, G, B, 2700K, 3500K и т.д.