Уличный настенный светильник прямоугольной формы. Предназначен для фасадного освещения. Имеет возможность двустороннего свечения вверх-вниз. Имеет возможность незначительно менять длину корпуса, создавая богатые ассиметричные образы после установки. Корпус выполнен из экструзионного алюминия и окрашен порошковой краской. Закалённое стекло с повышенным коэффициентом светопропускания обеспечивает надёжную защиту от механического воздействия по классу IK08.

| Габариты, мм | См.габаритные чертежи |
| --- | --- |
| Мощность, Вт | До 20Вт на сторону |
| Оптика | См. таблицу оптики |
| Цветовая температура* | 3000К, 4000К, RGBW (MC), Tunable White (MC) |
| Степень IP | 66 |
| Блок питания | В корпусе |
| Напряжение питания | 230 В 50-60 Гц |
| Способ монтажа | Настенный, на опору, на потолок |
| Аксессуары | Кронштейны, антиослепляющий экран |
| Управление | DALI, DMX512, DMX-RDM |